2

[image: image1.wmf]
Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального округа
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2026   № 201 
г.Окуловка


Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Окуловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                        06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от                              21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация Окуловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Окуловского муниципального округа.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Киселева А.С. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.03.2025 № 1253 «Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Окуловского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального округа» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы

администрации округа    А.С. Киселев                                                             

лс

№0201-п
                                                                                           Приложение 

к постановлению администрации

 Окуловского муниципального округа 

                                                                                     от 05.02.2026 № 201
Порядок  
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Окуловского муниципального округа
1. Общие положения
Порядок (План) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Окуловского муниципального округа (далее – План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на централизованных системах теплоснабжения на территории Окуловского муниципального округа.

Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Окуловского муниципального округа и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб Окуловского муниципального округа для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения Окуловского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления.

План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

План действий должен находиться у заместителя Главы Администрации Окуловского муниципального округа, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в комитете жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Окуловского муниципального округа, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, единой-диспетчерской службе, осуществляющих деятельность на территории Окуловского муниципального округа.

Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения Окуловского муниципального округа проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

Термины и определения, используемые в настоящем документе:
Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:
инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.
- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии. 
авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.
Неисправность - нарушение в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для 
присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения  «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия» 

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	Местный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый

	Прорыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары


	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,  понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый


Выводы из обстановки






Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования.
Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства)

	№ п/п
	Организация
	Личный состав
	Техника
	Ответственный

	1
	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ) Администрации Окуловского муниципального округа
	13
	1
	Заведующий сектором по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального округа

Алексеева Виктория Валерьевна 

8-904-633-19-77

МКУ «ЕСДДСО»

Диспетчер круглосуточно           8-816-57-2-19-55

	2
	ООО «ТК Новгородская»
	6
	3
	Начальник Окуловского района теплоснажения                          ООО «ТК Новгородская»  Мосягин Алексей Сергеевич

8-921-208-06-50

	3
	АО «НордЭнерго»
	2
	1
	Главный инженер                               АО «НордЭнерго»                                       ОП  Великий Новгород                              
Тимофеев Максим Владиславович 

8-921-737-79-51

	4
	ЗАО «ОЗМФ»
	5
	1
	Начальник энергомеханического участка ЗАО «ОЗМФ»                     Керзиков Юрий Борисович

8-921-196-52-88

	5
	МУП «Водосбыт»                   
	5
	3
	Директор                                        МУП «Водосбыт»                   Молчанов Александр Андреевич

8-931-850-53-15

	6
	ПО «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала                   ПАО «Россети Северо-Запад» 
	11
	3
	Начальник Боровичского района электрических сетей                  Малышев Алексей Игоревич

8-921-029-62-91

	7
	АО «Новгородоблэлектро»
	5
	2
	Мастер Окуловского участка филиала    «Восточный»                АО «Новгородоблэлектро»

Борисоглебский Петр Викторович 

8-911-606-63-38

	8
	Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи 
	4
	1
	Ремонтно-эксплуатационный участок № 6 г. Окуловка                                              мастер круглосуточно
8-911-643-97-26

	9
	ООО «МУК Окуловкасервис»
	5
	2
	Генеральный директор                   ООО «МУК Окуловкасервис»
Киреева Светлана Николаевна

8-921-208-52-88

	10
	ООО «УК Окуловская»
	4
	1
	Директор                                     ООО «УК Окуловская»

Калинкина Татьяна Владимировна

921-020-58-42

	11
	ООО «Жилищник»
	3
	1
	Мастер участка                                  ООО «Жилищник»
Васюков Константин Евгеньевич

8-911-621-86-74

	12
	ООО «Угловская УК»
	2
	1
	Директор   ООО «Угловская УК»                             Куделя Вадим Валерьевич
8-921-195-25-06

	13
	ООО «Фирма ОВК»
	2
	1
	Директор ООО «Фирма ОВК»

Еремин Максим Владимирович

8-953-905-63-69

	14
	ООО «Мастер +»
	3
	1
	Генеральный директор                    ООО «Мастер +»    

Бобыленков Антон Андреевич                                        8-921-693-89-15

	15
	ООО «УК Буревестник»
	2
	1
	Начальник РЭУ № 4                    ООО «УК Буревестник»

Любавская Ирина Валерьевна                                        


Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения
Основной задачей Администрации Окуловского муниципального округа и организаций жилищно-коммунального комплекса является организация обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – МКУ «ЕСДДСО» Окуловского муниципального округа  (далее - ЕДДС);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), (далее - ДДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
в здании Администрации муниципального округа, помещения которых оснащены техническими средствами управления, средствами связи, оповещения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

Порядок взаимодействия дежурного ЕДДС и ДДС объектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей.
Состав и дислокация сил и средств РСО
	Наименование 

организации
	дислокация
	силы
	средства

	ООО «ТК Новгородская»


	Оперативный персонал на котельных-круглосуточно


	Кочегар - 27 чел.


	Экскаватор-1 ед.,

УАЗ-33099 –1 ед.,

КО 503В – 1 ед.

	
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Водитель – 3 чел.

Слесарь  – 6 чел. 

Сварщик – 2 чел.
	

	АО «НордЭнерго»


	Оперативный персонал на котельных-круглосуточно
	-


	Лада ларгус – 1 ед.

	
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Слесарь  – 2 чел. 


	

	ЗАО «ОЗМФ»


	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Главный инженер – 1 чел.,
Слесарь  – 2 чел. 


	Автомобиль – 1 ед.

	МУП «Водосбыт»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Главный инженер – 1 чел.,

Мастер участка –1 чел.,

Слесарь АВР – 2 чел.

	Автомобиль – 1 ед.

	ПО «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала                   ПАО «Россети Северо-Запад»  
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Начальник участка –1чел.,

Мастер - 2 чел.,

Электромантер - 9 чел.
	Газ «Соболь» -2 ед.,

Автовышка -1 ед.,

Бурильно-крановая машина - 1 ед.,

УАЗ-39099-2 ед.


	АО «Новгородоблэлектро» 
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер участка –1 чел.,

Электромонтёр – 1 чел. 

МашинистАГП - 1 чел.


	УАЗ-390995-1 ед.,

Автовышка ГАЗ-33086 7857Х2АГП – 1 ед. 

	Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в                г. Боровичи
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Водитель – 1 чел.,

Слесарь – 1 чел.
	Газель 214 – 1 ед. 

УАЗ-923-1 ед.,



	ООО «МУК Окуловкасервис»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Начальник участка - 1 чел.,

Слесарь – 1 чел.,

Водитель -  1 чел.,

Электромантер – 1чел.
	Газель -2 ед.

Экскаватор– 1 ед.

	ООО «УК Окуловская»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Слесарь- 3 чел.;
	Лада Ларгус– 1 ед.

	ООО «Жилищник»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Водитель –1 чел.

Слесарь– 2 чел.
	УАЗ – 1 ед.

	ООО «Угловская УК»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Слесарь– 1 чел.
	Автомобиль – 1 ед.

	ООО «Фирма ОВК»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Мастер – 1 чел.,

Слесарь– 1 чел.
	ВАЗ 2104 – 1 ед.

	ООО «Мастер +»


	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Директор – 1 чел.,

Слесарь- 1 чел.;

Электрик – 1 чел.
	Автомобиль – 1 ед.

	ООО «УК Буревестник»
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)
	Слесарь- 1 чел.;

Электрик – 1 чел.
	-


Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)— его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

2. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Окуловского муниципального округа и постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по пожарной безопасности Администрации муниципального района.

3. Теплоснабжающие организации разрабатывают возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывают мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняют аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.

4. Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет КПЛЧС и ОПБ муниципального района. В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в                                  ООО «ТК Новгородская» имеются передвижные дизель-электростанции (ДЭС) – 3 шт. Передвижные ДЭС находится на базе предприятия по адресу:                                г. Окуловка, ул.  Новгородская, 34.  Стационарные на котельных в населенных пунктах д. Козловка, пос. Топорок, пос. Боровенка.
Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций на очередной финансовый год.

Номенклатура и объемы резервов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций:
	№ п/п
	номенклатура и наименование материально-технических ресурсов
	ед. изм.
	объемы материально-технических ресурсов
	обоснование объемов

	ООО «ТК Новгородская»

	1
	затвор Ду 80
	шт.
	2
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	затвор Ду 100
	шт.
	2
	

	3
	флянцы
	шт.
	2
	

	4
	вентиль Ду 15
	шт.
	4
	

	5
	вентиль Ду 20
	шт.
	4
	

	6
	труба металлическая ф89
	м.
	30,0
	

	7
	труба металлическая ф108
	м.
	96,0
	

	8
	труба пэ  ф76 
	м.
	24
	

	9
	труба оц ППУ ф57
	м.
	30
	

	10
	кран ДУ 20
	шт.
	4
	

	11
	электроды МР 3
	шт.
	50
	

	12
	электроды МР 4
	шт.
	50
	

	13
	электр. кабель ВВГ 4х4
	м.
	75
	

	АО «НордЭнерго»

	1
	труба металлическая ф57
	м
	20
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	кран Ду 15
	шт.
	4
	

	3
	электроды озс12
	кг
	5
	

	4
	электр. кабель ВВГ 4х4
	м
	20
	

	5
	труба металлическая ф89
	м
	20
	

	ЗАО «ОЗМФ»

	1
	труба металлическая
	м
	50
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	кран Ду 15
	шт.
	3
	

	3
	электроды озс12
	кг
	20
	

	4
	электр. кабель ВВГ 4х4
	м
	20
	

	ООО «МУК Окуловкасервис»

	1
	флянцы
	шт.
	2
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	вентиль Ду 20
	шт.
	2
	

	3
	вентиль Ду 50
	шт.
	2
	

	4
	труба металлическая ф57
	м.
	10
	

	5
	труба металлическая ф89
	м.
	10
	

	6
	труба пп ф20
	м.
	10
	

	7
	кран Ду 20
	шт.
	2
	

	8
	электроды МР 3
	шт.
	5
	

	9
	электроды МР 4
	шт.
	5
	

	10
	электр. кабель ВВГ 4х4
	шт.
	15
	

	11
	электр. лампочки150 Вт.
	шт.
	3
	

	12
	электр. Лампочки75 Вт.
	шт.
	15
	

	13
	электр. Лампа ДРЛ-250
	шт.
	2
	

	14
	труба пп ф25
	м.
	10
	

	15
	труба пп ф32
	м.
	10
	

	ООО «УК Окуловская»

	1
	затвор Ду 50
	шт.
	4
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	затвор Ду 80
	шт.
	2
	

	3
	затвор Ду 100
	шт.
	2
	

	4
	фланцы
	шт.
	16
	

	5
	вентиль Ду 15
	шт.
	4
	

	6
	вентиль Ду 32
	шт.
	4
	

	7
	труба металлическая ф57
	м.
	10
	

	8
	труба металлическая ф89
	м.
	10
	

	9
	кран Ду 20
	шт.
	4
	

	10
	электроды МР 3
	шт.
	50
	

	11
	электроды АНО
	шт.
	50
	

	12
	электр. кабель ВВГ 4х4
	шт.
	50
	

	13
	кран Ду 2 шаровый
	шт.
	4
	

	ООО «Жилищник»

	1
	труба металлическая ф20
	м.
	4
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	труба пп ф25
	м.
	4
	

	3
	труба пп ф32
	м.
	4
	

	4
	электроды
	шт.
	20
	

	5
	вентиль Ду 32
	шт.
	2
	

	6
	вентиль Ду 25
	шт.
	2
	

	ООО «Угловская УК»

	1
	затвор ДУ 50
	шт.
	4
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	затвор ДУ 80
	шт.
	2
	

	3
	затвор ДУ 100
	шт.
	2
	

	4
	флянцы
	шт.
	16
	

	5
	вентиль ДУ 15
	шт.
	4
	

	6
	вентиль ДУ 32
	шт.
	2
	

	7
	кран ДУ 20шаровый
	шт.
	4
	

	8
	труба пп 20мм
	м.
	10
	

	9
	труба пп 25 мм
	м.
	10
	

	10
	электроды МП 3
	шт.
	50
	

	11
	электроды  АНО
	шт.
	50
	

	12
	кран ДУ 25 шаровый
	шт.
	4
	

	ООО «Фирма ОВК»

	1
	электр. кабель ВВГ 4х4
	шт.
	10
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	труба металлическая ф57
	м.
	10
	

	3
	вентиль Ду 20
	шт.
	5
	

	4
	затвор ДУ 80
	шт.
	2
	

	5
	труба пп 20мм
	м.
	5
	

	ООО «Мастер +»

	1
	фланцы 5
	шт.
	5
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	труба металлическая ф40
	м.
	3
	

	3
	труба металлическая ф57
	м.
	3
	

	4
	труба металлическая ф76
	м.
	3
	

	5
	труба металлическая ф89
	м.
	3
	

	6
	труба металлическая ф100
	м.
	3
	

	7
	вентиль Ду 20
	шт.
	10
	

	8
	отвод 40
	шт.
	2
	

	9
	отвод 57
	шт.
	2
	

	10
	отвод 76
	шт.
	2
	

	11
	резьба приварная15
	шт.
	10
	

	12
	резьба приварная20
	шт.
	10
	

	13
	кран Ду20
	шт.
	5
	

	14
	электроды МР 3
	шт.
	5
	

	15
	электр. кабель ВВГ 4х4
	м.
	20
	

	16
	электр. лампочки150 Вт.
	шт.
	15
	

	17
	кран ДУ 50шаровый
	шт.
	2
	

	18
	кран ДУ 80шаровый
	шт.
	2
	

	ООО «УК Буревестник»

	1
	труба металлическая ф20
	м.
	20
	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций

	2
	труба металлическая ф50
	м.
	20
	

	3
	кран 1/2
	шт.
	10
	

	4
	кран 3/4
	шт.
	10
	

	5
	муфта комбинированная
	шт.
	20
	

	6
	светильники диодные
	шт.
	10
	

	7
	электр. лампочки 70 Вт.
	шт.
	100
	

	8
	Отвод 40
	шт.
	10
	

	9
	труба пп 16 мм
	м.
	20
	


Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями по согласованию с Администрацией Окуловского муниципального округа.
Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве (ремонте) дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Администрация Окуловского муниципального округа и подразделение ГИБДД должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций  Администрацию Окуловского муниципального округа.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители энергоресурсов.

Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

- ко второй категории - остальные источники энергоресурсов.

Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.
  








